ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров  по объекту «Станция скорой медицинской помощи» (Трансформаторная

подстанция)    в г.Наб.Челны» для Департамента ИАСиЭ

| №№ п/п | Наименование товара | Характеристика | ед. изм. | кол-во | Ориентир.ст-ть ед.изд. в рубл. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ №7 Электрооборудование трансформаторной подстанции |  |  |  |  |
| 1 | Комплектное распределительное устройство напряжением 10 кВ внутренней установки одностороннего обслуживания сер. КСО 386, состоящее из 6 камер и 2 торцевых панелей, с выключателями нагрузки типа ВНА-10/630 | КСО-386 (опросный лист 407-3-517.88 ЭС.ЛО л.1) | к-т | 1 | 197144 |
| 2 | Разрядник вентильный низкого напряжения | РВН-0,5МУ1 | шт | 6 | 1308 |
| 3 | Предохранитель на ток 6А | ПРС-6х3У3 | шт | 2 | 172 |
| 4 | Штанга изолирующая оперативная 10кв | ШО-10 | шт | 1 | 114 |
| 5 | Трансформатор силовой 3-х фазный масляный мощн.630кВа,напряжением 10/0,4кВ. схема и группа соединения обмоток У/Ун-0; | ТМ630/10/0,4 | шт | 2 | 215925 |
| 6 | Изолятор проходной армированный фарфоровый внутрен.установки на 10кВ | ИП-10/630-750-1У2 | шт | 6 | 572 |
| 7 | Печь электронагревательная мощн.1квт, 220 | ПЭТ-4 | шт | 2 | 474 |
| 8 | Щит распределительный 0,4кВ; состоящий из 12 панелей, в том числе 4 торцевых; в щитках учета ввода ЩО70-1-96 установить счетчики СЭТЗр-02-10А, 380/220В, 1…6А | ЩО-70-1 (опросный лист ЭС.ЛО. л.ист3) | к-т | 1 | 217000 |
|  | Итого по ЛОТ №7 |  |  |  | 858724 |

Начальник Департамента ИАСиЭ города                                                    Р.Ш.Гильфанов

Исп.Калимулин Ф.З.