ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров  по объекту «Станция скорой медицинской помощи» в г.Наб.Челны»

для Департамента ИАСиЭ

| №№ п/п | Наименование товара | Характеристика по проекту или эквивалент | ед. изм. | кол-во | Ориентировоч- ная ст-ть ед.изд. в рубл. С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ №3 Электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф силовой распределительный навесного исполнения до 100А; 380В на 36 модулей «Домовой» с вводным автоматом АББ Jp80А; линейные автоматы ВА63-3 с Jp25А-1шт; ВА63-3 сJp20А-2шт; ВА63-1 с Jp16А-6шт; ВА63-1сJp20А-1шт; ВА63-1 сJp25А-2шт+3УЗОВД 63-25;ВА63-1 с Jp10А-1шт; ВА63-3 сJp40А-2шт (№1ЩС) | Schncider Electric | шт | 1 | 13224 |
| 2 | Шкаф силовой распределительный на 36 модулей навесного исп. до 250А;380В с вводным автоматом АББ с -Jp100А; линейные автоматы ВА63-3 с Jp40А-2шт; ВА63-3 с Jp50А-1шт; ВА63-1 с Jp32А-1шт; ВА63-1 сJp25А-1шт; ВА63-1 с Jp 20А-3шт + 3УЗО ВД63-25А; ВА63-3 с Jp20А-1шт; ВА63-3 с Jp16А-2шт; ВА63-1 сJp10А-1шт; ВА63-1 с Jp 16А-2шт (№2 ЩС) | То же | шт | 1 | 13224 |
| 3 | Шкаф силовой распределительный на 36 модулей навесного исп. до 100А;380В; вводной автомат ВА63-3 Jp32А; линейные автоматы: ВА63-1 сJp32А-1шт; ВА63-1 с Jp25А-4шт; ВА63-1 с Jp20А-2шт; ВА63-1с Jp16А-1шт; ВА63-1 с Jp10А-3шт+6УЗО ВД-63-25А; ВА63-3 с Jp16А-1шт; ВА63-3 сJp 25А-1шт; ВА63-3 с Jp10А-1шт (№3 ЩС) | То же | шт | 1 | 13224 |
| 4 | Шкаф силовой распред.на 42 модуля навесного исп.до 100А; 380В; вводной автомат ВА63-3 с Jp50А; линейные автоматы ВА63-3 с Jp20А-2шт; ВА63-1 с Jp16А-4шт; ВА63-1 с Jp20А-10шт+ 8УЗО ВД 63-25А; ВА63-1 с Jp32А-2шт (№4ЩС) | То же | шт | 1 | 13224 |
| 5 | Шкаф силовой распред. на 36 модулей навесного испол. до 100А; 380В; вводной автомат ВА63-3 с Jp40А; линейные автоматы: ВА63-1 с Jp32А-1шт; ВА63-1 с Jp20А-9шт; ВА63-1 с Jp 25А-2шт; ВА63-1 с Jp16А-2шт+7УЗО ВД-25А; ВА63-3 сJp20А-1шт (№5ЩС) | То же | шт | 1 | 13224 |
| 6 | Шкаф силовой распред. на 36 модулей до 100А;380В; без вводного автомата; линейные автоматы: ВА63-1 с Jp16А-8шт; ВА63-3 с Jp16А-4шт; ВА63-3 с Jp 20А-?шт; ВА63-3 с Jp50А-1шт (№6ЩС) | То же | шт | 1 | 13224 |
| 7 | Щит рабочего освещения навесного исполнения до 63А 380В серии «Домовой» с вводным автоматом ВА63 сJр 25А и линейными автоматами ВА63-1 сJр16А-20 шт; (№2ЩО, №1ЩО) | Schneider Electric на 24 модуля | шт | 2 | 13224 |
| 8 | Щит рабочего освещения навесного исполнения до 63А 380В с вводным автоматом ВА63 с Jр25А; линейные автоматы ВА63-1 с Jр16А-8шт (№3ЩО) | Schneider Electric на 12 модулей | шт | 1 | 13224 |
| 9 | Щит аварийного освещения навесного исполнения до 63А 380В с вводным автоматом Ва63 с Jр25А и линейными автоматами ВА63-1 с Jр16А-? (№1АЩО) | Schneider Electric на 12 модулей | шт | 1 | 13224 |
| 10 | Щит распределительный навесного исполнения до 63А; 380В; без вводного автомата; линейные автоматы ВА61-3-1 с Jр32А-1шт; ВА63-1 с Jр20А-3шт+3 УЗО ВД-63-25А; ВА63-1с Jр10А-2шт (№1ЩС) | Schneider Electric Jp54 на 12 модулей | шт | 1 | 13224 |
| 11 | Щит распределительный навесного исполнения до 63А без вводного автомата; линейные автоматы ВА63-3 с Jр40А-1шт; ВА63-3 с Jр25А-1шт; ВА63-3 с Jр20А-5шт (№2ЩС) | Schneider Electric Jp54 на 24 модуля | шт | 1 | 13224 |
| 12 | Щит распределительный навесного исполнения до 63А без вводных автоматов; линейные автоматы ВА63-3 с Jр10А-3шт; ВА63-3 с Jр20А-1шт; (№3ЩС) | Schneider Electric Jp54 на 12 модулей | шт | 1 | 13224 |
| 13 | Автоматический выключатель 3-х полюсный с независимым расцепителем Jp63А | АП50Б-3МТД | шт | 1 | 240 |
| 14 | Автоматический выключатель 1,6х10 | АП50Б-2МУ2.1 | шт | 4 | 108 |
| 15 | Управляющий модуль с электрическим нагревателем | ACMIE-SF3-5,5 S220-32 | шт | 1 | 51370 |
| 16 | Блок для управления приточными установками с водяным воздухонагревателем в комплекте с: а/ датчик приточной температуры – QAM22-2шт б/ датчик температуры воды (накладной) - QAD22-1шт в/ Термостат защиты от замерзания –QAF81-1шт г/ датчик засорения фильтра –QBM81-1шт д/датчик наружной температуры для установки в канале – QAM22-1шт е/ датчик контроля работы вентилятора –QBM81-1шт | CHU82-A-W-30 | к-т | 1 | 28070 |
| 17 | Трехфазный пятиступенчатый регулятор скорости | VRTT-4 | шт | 4 | 16000 |
| 18 | Однофаз.пятиступенч. регулятор скорости | VRDE-3 | шт | 3 | 10215 |
| 19 | Однофазный пятиступенчатый регулятор скорости | VRDE-1,5 | шт | 21 | 10215 |
| 20 | Ящик управления однофидерный для реверсивных эл. двигателей J1,6-0,6А (№ 1Я) | ЯУ 5411-1874 | шт | 1 | 3600 |
| 21 | Ящик управления двухфидерный Jр54 J1,11ф 1,6-1,0А (№3Я) | ЯУ5114-2074-20 | шт | 1 | 4033 |
| 22 | Ящик управления J1ф 1,6-1,0А; J11ф2,0-1,6А (№1Я) | ЯУ 5114-2074-22 | шт | 1 | 4033 |
| 23 | Ящик управления однофидерный J1ф 1,6-1.0А (№2Я) | ЯУ 5110-2074 | шт | 1 | 2144 |
| 24 | Посты управления кнопочные | ПКЕ-222-1 | шт | 8 | 125 |
| 25 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 1ном.=63А; 1 расц.=50А | АЕ-2046 | шт | 2 | 244 |
| 26 | Автоматический выключатель 3-х полюсный 1ном=63А; 1расц.=16А | АЕ-2046 | шт | 1 | 244 |
| 27 | Автоматический выключатель однополюсный 1ном.=63А; 1расц.=16А | АЕ-2046 | шт | 1 | 244 |
| 28 | Пускатель магнитный к-220В 1ном=10А с кнопками | ПМЛ112002 | шт | 2 | 308 |
| 29 | Пускатель магнитный с кнопками и 1н.э.=8А | ПМЛ122002 | шт | 15 | 716 |
| 30 | Пускатель магнитный с кнопками и 1н.э.=6А | ПМЛ122002 | шт | 1 | 716 |
| 31 | Пускатель магнитный с кнопками и 1н.э.=4А | ПМЛ122002 | шт | 5 | 716 |
| 32 | Пускатель магнитный с кнопками и 1н.э.=2,6А | ПМЛ122002 | шт | 4 | 716 |
| 33 | Пускатель магнитный с кнопками и 1н.э.=1А | ПМЛ122002 | шт | 8 | 716 |
| 34 | Пускатель магнитный 1н.э.=1А и с сигнальной лампочкой | ПМЛ123002 | шт | 1 | 753 |
| 35 | Пускатель магнитный 1н.э.=20А без кнопок | ПМЛ2211002 | шт | 2 | 1790 |
| 36 | Пускатель магнитный 1н.э.=40А | ПМЛ3210021 | шт | 3 | 1668 |
| 37 | Пускатель магнитный 1н.э.=8А и с сигнальной лампочкой и б.к.2з+1р | ПМ 12010270 | шт | 1 | 1606 |
| 38 | Лестница с площадкой для эл.монтажных работ | Л-312А | шт | 1 | 8960 |
| 39 | Лестница-стремянка | ЛСМ | шт | 1 | 4815 |
|  | ИТОГО по ЛОТ №3 |  |  |  | 624179 |
|  | ЛОТ №4 Оборудование по пожарной сигнали-зации и пожаротушения |  |  |  |  |
| 1 | Программно- технический комплекс | АРМ «Орион исп.4» | к-т | 1 | 13180 |
| 2 | Источник бесперебойного питания на 220ВА | 19 5U APC Smart-UPS 2200 RM XL | шт | 1 | 18235 |
| 3 | Пульт контроля и управления | С-2000 | шт | 1 | 3450 |
| 4 | Блок сигнально-пусковой | С-2000-СП1 | шт | 1 | 1410 |
| 5 | Информатор телефонный | С2000-ИТ | шт | 1 | 3450 |
| 6 | Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой | ПИ-ГР | шт | 1 | 1430 |
| 7 | Прибор приемно- контрольный | Сигнал-20П | шт | 6 | 2400 |
| 8 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-ВК-4-05 | шт | 3 | 4960 |
| 9 | Выносное устройство оптической сигнализации | ВОУС | шт | 14 | 57 |
| 10 | Блок питания со встроенными аккумуляторными батареями 12В 7а/ч | Скат-1200Д | шт | 8 | 1335 |
| 11 | Аккумуляторная батарея | 12В 7а/ч | шт | 23 | 237 |
| 12 | Источник вторичного электропитания резервиро-ванный. Встроенная аккумуляторная батарея | БИРП 12/1,6 | шт | 1 | 3830 |
| 13 | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП 212-46 | шт | 32 | 77 |
| 14 | Оповещатель свето-звуковой 12В | Сирена 027-7 | шт | 1 | 525 |
| 15 | Оповещатель световой 12В | Маяк 12-С | шт | 1 | 3150 |
| 16 | Прибор приемно-контрольный | Яхонт-И | шт | 1 | 2776 |
| 17 | Извещатель пламени | Пульсар 2-012С | шт | 2 | 4950 |
| 18 | Аппаратная стойка | PA-231D | шт | 1 | 21492 |
| 19 | Двухкассетная дека (магнитофон) | PC-9335 | шт | 1 | 10000 |
| 20 | Селектор на 16 зон | PS-9116 | шт | 1 | 3510 |
| 21 | Блок тревожной сигнализации (аварийная панель) | EP-9216 | шт | 1 | 5180 |
| 22 | Блок аварийного переключателя | ES-9116 | шт | 1 | 6485 |
| 23 | Блок матричный | PX-9116 | шт | 1 | 7320 |
| 24 | Блок прграммного обмена | PG-9104 | шт | 1 | 6820 |
| 25 | Коммутационная панель | TB-9116 | шт | 1 | 4305 |
| 26 | Блок реле | RG-9116 | шт | 1 | 8330 |
| 27 | Блок питания | PD-9359E | шт | 1 | 10830 |
| 28 | Зарядное устройство | PB-9207A | шт | 1 | 6430 |
| 29 | Усилитель мощности 120Вт | PA-9312 | шт | 1 | 10000 |
| 30 | Звуковая колонка настенная 3 Вт | SWS 03 | шт | 7 | 650 |
| 31 | Декоративная панель | BP-9300 | шт | 1 | 1360 |
| 32 | Аккумуляторная батарея | 24B | шт | 2 | 240 |
| 33 | Узел управления спринклерной установкой с клапаном КС-100/1,2-УВ.04 |  | к-т | 1 | 16300 |
| 34 | Ороситель спринклерный СВВо12-Р68.83 |  | шт | 121 | 75 |
| 35 | Огнетушитель порошковый | ОП-10-01 | шт | 16 | 613 |
| 36 | Огнетушитель | ОХП-10 | шт | 20 | 883 |
| 37 | Огнетушитель порошковый | ОП-5 | шт | 2 | 1762 |
| 38 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-8 | шт | 4 | 3468 |
|  | ИТОГО по ЛОТ №4 |  |  |  | 296154 |
|  | ЛОТ №5 Оборудование для телефонизации, радиофикации |  |  |  |  |
| 1 | Системный блок универсальный | ICS VS PMMO | шт | 3 | 31240 |
| 2 | Основной процессор | PN-CP24 MP | шт | 2 | 25000 |
| 3 | Обслуживающий процессор | PN-CP15 | шт | 2 | 10440 |
| 4 | Подставка и крышка | ICS YS BASE | шт | 2 | 4850 |
| 5 | Крепеж к стене | HANGER ASSEM | шт | 2 | 2000 |
| 6 | Карта потока ISDN PRI | SPN-30 PRTA-A | шт | 2 | 65160 |
| 7 | Контроллер сигнализации ISDN PRI | SPN-SC01 DCH | шт | 2 | 27190 |
| 8 | Карта 8 аналоговых абонентов | PN-8LCAA | шт | 10 | 11480 |
| 9 | Карта 8 цифровых абонентов | PN-80LCP | шт | 2 | 11220 |
| 10 | Системный телефон 32кн.ЖКД | DTR- 320-1 | шт | 3 | 8800 |
| 11 | Карта тонового набора | PN-8STG | шт | 2 | 7100 |
| 12 | Кабель системного интерфейса | 48-TW-0,7 | шт | 2 | 490 |
| 13 | Кабель подключения аккумулятора | BATT CA INT | шт | 2 | 296 |
| 14 | Аккумулятор | 12В 7а/ч | шт | 2 | 396 |
| 15 | Кросс кабель | AMPHNOL | шт | 9 | 1190 |
| 16 | Подключение потока PRI к АТС-32 |  | шт | 2 | 20700 |
| 17 | Телефон автомат |  | шт | 41 | 740 |
| 18 | Телефон-автомат |  | шт | 1 | 1840 |
| 19 | Телефонный аппарат системы АТС кнопочный | КХ-ТS-5RU | шт | 14 | 505 |
| 20 | Абонентский громкоговоритель 3-х программный 30В | Сириус-203 или эквивалент | шт | 18 | 2345 |
| 21 | Громкоговоритель рупорный | 10ГРД-1V-5 | шт | 2 | 1470 |
| 22 | Громкоговоритель | ПТ-212-1 | шт | 81 | 935 |
| 23 | Часы электронные |  | шт | 16 | 4020 |
| 24 | Усилитель широкополюсный модель 901 | МХ-900 | шт | 1 | 1007 |
| 25 | Резистор непроволочный на пост.ток 250А | ВС-0,25-750м | шт | 1 | 9 |
| 26 | Усилитель | ВХ-8003 | шт | 1 | 1770 |
|  | ИТОГО по ЛОТ 5 |  |  |  | 908977 |
|  | ЛОТ №6 Компьютерная сеть и видеонаблюдение |  |  |  |  |
| 1 | Коммуникационная панель кат.5е 19#, 24-порт. 1U/21-го | 45HO2400-2NIN | шт | 2 | 2650 |
| 2 | Организатор кабеля горизонт.19#, 1U, металлические кольца |  | шт | 3 | 20 |
| 3 | Коммуникационный шнур кат. c разъемами RJ45-RJ 45,1m |  | м | 20 | 80 |
| 4 | Коммуникационный шнур кат. c разъемами RJ45-RJ45,1,5m |  | м | 20 | 96 |
| 5 | Коммуникационный шнур кат. c разъемами RJ45-RJ45,2,0m |  | м | 20 | 103 |
| 6 | Шкаф 42U 800x840 со стеклянной дверью |  | шт | 1 | 24285 |
| 7 | Полка перфорированная 19# универсальная, дл.=300мм, 2U |  | шт | 1 | 804 |
| 8 | Винт с шайбой для 19# оборудования, 50 комплектов |  | шт | 1 | 590 |
| 9 | Силовые розетки для шкафа 19# горизонтальные (7шт) |  | шт | 1 | 2250 |
| 10 | 31-A-3N00B1 Вентиляторная полка верхнего крепления, 2 вентилятора (универсал.для шкафов серии 31-1) |  | шт | 1 | 3385 |
| 11 | Заглушки 1U для шкафов 19# |  | шт | 1 | 185 |
| 12 | Заглушки 2U для шкафов 19# |  | шт | 1 | 490 |
| 13 | Заглушки 3U для шкафов 19# |  | шт | 1 | 340 |
| 14 | Источник бесперебойного питания | UPS1000VA Smart APC<SUA1000RM2U> Rack Mount 2U,USB | шт | 1 | 18235 |
| 15 | Комплект заземления для 19# шкафов |  | шт | 1 | 428 |
| 16 | Организатор вертикальный, металлические кольца |  | шт | 1 | 826 |
| 17 | Компьютер | ASUSTek 19# RM2U c-330/ 256MB/80G/DVD/kb/m/15TFT | шт | 1 | 31384 |
| 18 | Коммутац.оптическая полка для модуля | SC-SM 6 парт. 1U 19# | шт | 1 | 4316 |
| 19 | Конвертор | AT MC 103LX1000Rase TXtc 100 Rast FX | шт | 1 | 6634 |
| 20 | Конвертор |  | шт | 1 | 57980 |
| 21 | Коммутатор | Cisco System WS-C295OT-48-S1 | шт | 1 | 61875 |
| 22 | Коммутатор | Cisco System WS-C295OT-24 | шт | 1 | 32460 |
| 23 | Коммутационный шнур с разъемами |  | м | 4 | 775 |
| 24 | Kабель оптический | ОКЛ 0,22-4-п | м | 400 | 45 |
| 25 | Компьютер | CPU C-2/4 GHz (128R,ba/MB AsusP4VP-MX VIA | шт | 1 | 27070 |
| 26 | SWITCH 10port PS 2208A 10/100Mbit (compex) |  | шт | 5 | 770 |
| 27 | Cable (многожильный, Gembird, экран) | Utp. Cot5 | м | 1700 | 8,5 |
| 28 | Разъем (5 кат.со вставкой) | RG-45 | шт | 45 | 6 |
| 29 | Розетка (Masaic) | Legrand | шт | 5 | 982 |
| 30 | Специальный инструмент | LT-100-HT-568 | шт | 1 | 1428 |
| 31 | Мультиплексор однодомовый VAC | 4E1/G, 703 | шт | 1 | нет в смете |
| 32 | Монитор | РVМ 201А | шт | 1 | 11281 |
| 33 | Мультиплексор | МРХ-МР162Р | шт | 1 | 28770 |
| 34 | Видеомагнитофон | ТLS -1960Р | шт | 1 | 17722 |
| 35 | Источник бесперебойного питания | СКАТ-V5 | шт | 6 | 6608 |
| 36 | Кронштейн | РТАС | шт | 5 | 508 |
| 37 | пульт управления поворотного устройства | СВТ-24 | шт | 5 | 5435 |
| 38 | Поворотное устройство | РТН-311 | шт | 5 | 18824 |
| 39 | Видеокамера | КРС 303ВН-220 | шт | 5 | 2403 |
| 40 | Объектив | COMPUTAR TGO412-FCS | шт | 5 | 2937 |
| 41 | Гермокожух | PVH-320 | шт | 5 | 1535 |
|  | ИТОГО по ЛОТ №6 |  |  |  | 586691 |
|  | Всего на сумму |  |  |  | 2 416001 |

Начальник Департамента ИАСиЭ города                                                           Р.Ш.Гильфанов

Исп. Калимуллин Ф.З.