#### Смета (пример)

| Заказчик: ОАО «West» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: ЗАО «ДЭФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета-прайс-лист, сформированная программой DefSmeta Light - http://www.def.nsk.su |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ГЭСН-2001 |  |  |  |  | Сметная стоимость: 1 658 619,39 руб. |  |  |  |
| Составлена в ценах: 2004 г. |  |  |  |  | Зарплата: 219 376,29 руб. |  |  |  |
| № | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего |
| Конструкции из кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 08-01-002-2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 | 16 | 808,79 | 98,45 | 12 940,69 | 1 575,22 |
| 2 | ГЭСН 08-01-001-1 | Устройство фундаментов: ленточных | 1 м3 | 50 | 3 034,07 | 350,97 | 151 703,38 | 17 548,36 |
| 3 | ГЭСН 08-01-003-3 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 1 | 23 733,95 | 1 831,90 | 23 733,95 | 1 831,90 |
| 4 | ГЭСН 08-01-001-4 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 120 | 3 487,70 | 476,97 | 418 524,56 | 57 236,65 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН 10-01-021-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 | 2 | 79 153,97 | 11 314,33 | 158 307,94 | 22 628,66 |
| 6 | ГЭСН 10-01-022-3 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 | 2 | 25 103,39 | 6 033,33 | 50 206,79 | 12 066,66 |
| 7 | ГЭСН 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 | 1,4 | 13 004,71 | 1 978,87 | 18 206,59 | 2 770,42 |
| 8 | ГЭСН 10-01-011-1 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой | 100 м2 | 0,6 | 51 982,83 | 9 054,35 | 31 189,70 | 5 432,61 |
| 9 | ГЭСН 10-01-012-3 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 | 1,2 | 30 392,81 | 6 845,59 | 36 471,37 | 8 214,71 |
| 10 | ГЭСН 10-01-027-1 | Установка блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,48 | 227 748,19 | 18 293,54 | 109 319,13 | 8 780,90 |
| 11 | ГЭСН 10-01-029-2 | Установка приборов: оконных | 100 компл. | 0,24 | 32 941,66 | 4 031,12 | 7 906,00 | 967,47 |
| 12 | ГЭСН 10-01-033-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 | 0,48 | 31 257,44 | 5 948,59 | 15 003,57 | 2 855,32 |
| 13 | ГЭСН 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,2 | 194 332,13 | 11 153,29 | 38 866,43 | 2 230,66 |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСН 10-01-002-1 | Установка стропил | 1 м3 | 10 | 13 966,13 | 2 109,52 | 139 661,35 | 21 095,17 |
| 15 | ГЭСН 10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1 | 4 750,01 | 777,63 | 4 750,01 | 777,63 |
| 16 | ГЭСН 12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 2,4 | 26 351,22 | 4 419,74 | 63 242,94 | 10 607,39 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 | 4 | 2 350,23 | 391,40 | 9 400,90 | 1 565,60 |
| 18 | ГЭСН 11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 2 | 24 776,39 | 3 991,43 | 49 552,78 | 7 982,87 |
| 19 | ГЭСН 11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 | 2 | 47 349,74 | 6 039,11 | 94 699,47 | 12 078,23 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН 15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 | 3,6 | 31 322,13 | 8 943,58 | 112 759,66 | 32 196,89 |
| 21 | ГЭСН 15-05-001-1 | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 | 0,48 | 30 460,80 | 4 108,57 | 14 621,18 | 1 972,11 |
| 22 | ГЭСН 15-04-024-4 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,2 | 11 278,89 | 3 233,57 | 2 255,78 | 646,71 |
| 23 | ГЭСН 15-04-024-5 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0,48 | 13 804,51 | 4 028,41 | 6 626,16 | 1 933,64 |
| 24 | ГЭСН 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 3,6 | 16 201,14 | 4 401,06 | 58 324,11 | 15 843,81 |
| 25 | ГЭСН 15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам: тиснеными и плотными | 100 м2 | 1,2 | 11 745,83 | 3 069,59 | 14 095,00 | 3 683,51 |
| 26 | ГЭСН 15-04-024-3 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 2 | 8 124,98 | 2 170,46 | 16 249,96 | 4 340,93 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 658 619,39 | 258 864,02 |
|  |  | Возврат ресурсов заказчика |  |  |  |  |  |  |
| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |  |  |
| 1 | 411-0001 | Вода | м3 | 20,21 | 5,28 | 106,69 |  |  |
| 2 | 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 340,30 | 25,94 | 8 827,38 |  |  |
| 3 | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | 24,00 | 1 060,00 | 25 440,00 |  |  |
| 4 | 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 3,24 | 4 240,00 | 13 720,64 |  |  |
| 5 | 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 3,70 | 2 984,00 | 11 040,80 |  |  |
| 6 | 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,21 | 24 000,00 | 5 040,00 |  |  |
| 7 | 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 3,14 | 4 240,00 | 13 330,56 |  |  |
| 8 | 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1,73 | 3 307,20 | 5 734,68 |  |  |
| 9 | 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,01 | 1 665,40 | 23,32 |  |  |
| 10 | 101-0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм | м3 | 2,72 | 774,00 | 2 108,38 |  |  |
| 11 | 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,02 | 1 243,00 | 29,83 |  |  |
| 12 | 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 0,004 | 17 800,00 | 66,32 |  |  |
| 13 | 101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 1,23 | 4 551,00 | 5 597,73 |  |  |
| 14 | 203-9095 | Блоки оконные | м2 | 48,00 | 1 200,00 | 57 600,00 |  |  |
| 15 | 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,01 | 34 334,02 | 187,88 |  |  |
| 16 | 203-9055 | Доски подоконные деревянные | м | 35,52 | 81,62 | 2 899,14 |  |  |
| 17 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 20,00 | 1 135,26 | 22 705,20 |  |  |
| 18 | 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,02 | 5 000,00 | 80,00 |  |  |
| 19 | 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 8,30 | 3 957,62 | 32 848,25 |  |  |
| 20 | 101-0034 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм | м2 | 307,20 | 15,30 | 4 700,16 |  |  |
| 21 | 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 0,10 | 27 465,98 | 2 636,73 |  |  |
| 22 | 404-9029 | Кирпич керамический одинарный | 1000 шт. | 1,02 | 3 192,00 | 3 255,84 |  |  |
| 23 | 101-9882 | Стекло оконное | м2 | 70,56 | 90,40 | 6 378,62 |  |  |
| 24 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,06 | 30 238,00 | 1 683,05 |  |  |
| 25 | 101-9265 | Обои | 10 м2 | 55,20 | 135,60 | 7 485,12 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 233 526,32 |  |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  | 42 034,74 |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 275 561,06 |  |  |
|  |  | Стоимость с учётом возврата ресурсов заказчика |  |  |  |  | 1 383 058,33 |  |
| Составил: _____________Филатов И. Г. |  |  |  |  | Проверил: _____________Сучков С. П. |  |  |  |