#### Документация по приемке работ

|  | Вид документации |
| --- | --- |
| 1 | перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий; |
| 2 | комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; |
| 3 | сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ; |
| 4 | акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов; |
| 5 | акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; |
| 6 | акты об испытаниях, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств, а также об испытаниях сварных соединений; |
| 7 | акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом); |
| 8 | акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей; |
| 9 | акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации; |
| 10 | акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрыво-пожаробезопасность и молниезащиту; |
| 11 | акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий (для сооружений расположенных в сейсмических районах); |
| 12 | журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора; |
| 13 | паспорта на установленное оборудование (если оборудование закупал подрядчик); |
| 14 | документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком; |
| 15 | справки городских или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание; |
| 16 | исполнительная смета на выполненные работы с указанием видов работ, их объемов и стоимости, включая накладные расходы, лимитированные затраты и плановую прибыль; |
| 17 | утвержденный проект; |
| 18 | документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно-гражданского назначения также разрешения на производство строительно-монтажных работ; |
| 19 | документы на специальное водопользование; |
| 20 | документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком; |
| 21 | документы о геологии и гидрологии строительной площадки, о результатах испытаний грунта и анализа грунтовых вод, данные о результатах микросейсморайонирования и экологических изысканиях; |
| 22 | паспорта на установленное оборудование; |
| 23 | справки городских или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание; |
| 24 | документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора Российской Федерации в случаях, когда выдача таких разрешений предусмотрена положениями об этих органах. |
| 25 | заключения органов государственного надзора о соответствии завершенного строительством объекта законодательству, действующим стандартам, нормам и правилам. |
| 26 | другие документы, предусмотренные договором подряда. |